## Sheet1
动力测控系统信号调理组合
测试记录表
产 品 名 称 | 信号调理组合
产 品 代 号
产 品 编 号
调（测）试人员
调（测）试日期
调（测）试地点 | 702实验室
调（测）试结果 | 合格（ ） / 不合格（ ）
温 度
湿 度
仪器、工装 名称 | 仪器、工装型号(编号) | 数量 | 校准有效期
数字万用表 | Agilent34401 | 1台
直流稳压电源 | DH1718D-5 | 1台
多功能校准源 | FLUKE725 | 1台
测试电缆和转接盒 | / | 1套
备注：

## Sheet2
表1 信号调理组合电压转电流功能输入端为621-02测量端为621-04测试记录（28VDC测试）
通道 | 输入端 |  | 输入值（0～5V） | 测量端 |  | 测量值(0～20mA)
U-I-1 | 621-02 | 64（-） | 1 | 621-04 | 64（-）
|  | 67（+） | 5 |  | 67（+）
U-I-2 | 621-02 | 69（-） | 1 | 621-04 | 69（-）
|  | 71（+） | 5 |  | 71（+）
U-I-3 | 621-02 | 73（-） | 1 | 621-04 | 73（-）
|  | 75（+） | 5 |  | 75（+）
U-I-4 | 621-02 | 77（-） | 1 | 621-04 | 77（-）
|  | 79（+） | 5 |  | 79（+）
表2 信号调理组合电压转电流功能输入端为621-03测量端为621-04测试记录（28VDC测试）
通道 | 输入端 |  | 输入值（0～5V） | 测量端 |  | 测量值(0～20mA)
U-I-1 | 621-03 | 64（-） | 1 | 621-04 | 64（-）
|  | 67（+） | 5 |  | 67（+）
U-I-2 | 621-03 | 69（-） | 1 | 621-04 | 69（-）
|  | 71（+） | 5 |  | 71（+）
U-I-3 | 621-03 | 73（-） | 1 | 621-04 | 73（-）
|  | 75（+） | 5 |  | 75（+）
U-I-4 | 621-03 | 77（-） | 1 | 621-04 | 77（-）
|  | 79（+） | 5 |  | 79（+）

## Sheet3
附表3 信号调理组合电流转电压功能输入端为621-04测量端为621-02和621-03测试记录（28VDC测试）
通道 | 输入端 |  | 输入值（4～20mA） | 测量端 |  | 测量值（1～5V） | 测量端 |  | 测量值（1～5V）
I-2U-1 | 621-04 | 1（-） | 4 | 621-02 | 1（-） |  | 621-03 | 1（-）
|  | 3（+） | 20 |  | 3（+） |  |  | 3（+）
I-2U-2 | 621-04 | 5（-） | 4 | 621-02 | 5（-） |  | 621-03 | 5（-）
|  | 8（+） | 20 |  | 8（+） |  |  | 8（+）
I-2U-3 | 621-04 | 10（-） | 4 | 621-02 | 10（-） |  | 621-03 | 10（-）
|  | 12（+） | 20 |  | 12（+） |  |  | 12（+）
I-2U-4 | 621-04 | 14（-） | 4 | 621-02 | 14（-） |  | 621-03 | 14（-）
|  | 16（+） | 20 |  | 16（+） |  |  | 16（+）
I-2U-5 | 621-04 | 18（-） | 4 | 621-02 | 18（-） |  | 621-03 | 18（-）
|  | 20（+） | 20 |  | 20（+） |  |  | 20（+）
I-2U-6 | 621-04 | 22（-） | 4 | 621-02 | 22（-） |  | 621-03 | 22（-）
|  | 25（+） | 20 |  | 25（+） |  |  | 25（+）
I-2U-7 | 621-04 | 27（-） | 4 | 621-02 | 27（-） |  | 621-03 | 27（-）
|  | 29（+） | 20 |  | 29（+） |  |  | 29（+）
I-2U-8 | 621-04 | 31（-） | 4 | 621-02 | 31（-） |  | 621-03 | 31（-）
|  | 33（+） | 20 |  | 33（+） |  |  | 33（+）
I-2U-9 | 621-04 | 35（-） | 4 | 621-02 | 35（-） |  | 621-03 | 35（-）
|  | 37（+） | 20 |  | 37（+） |  |  | 37（+）
I-2U-10 | 621-04 | 39（-） | 4 | 621-02 | 39（-） |  | 621-03 | 39（-）
|  | 41（+） | 20 |  | 41（+） |  |  | 41（+）
I-2U-11 | 621-04 | 43（-） | 4 | 621-02 | 43（-） |  | 621-03 | 43（-）
|  | 46（+） | 20 |  | 46（+） |  |  | 46（+）
I-2U-12 | 621-04 | 48（-） | 4 | 621-02 | 48（-） |  | 621-03 | 48（-）
|  | 50（+） | 20 |  | 50（+） |  |  | 50（+）
I-2U-13 | 621-04 | 52（-） | 4 | 621-02 | 52（-） |  | 621-03 | 52（-）
|  | 54（+） | 20 |  | 54（+） |  |  | 54（+）
I-2U-14 | 621-04 | 56（-） | 4 | 621-02 | 56（-） |  | 621-03 | 56（-）
|  | 58（+） | 20 |  | 58（+） |  |  | 58（+）
I-2U-15 | 621-04 | 60（-） | 4 | 621-02 | 60（-） |  | 621-03 | 60（-）
|  | 62（+） | 20 |  | 62（+） |  |  | 62（+）